附件：采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肩关节线圈；≥8通道 | 2 |
| 2 | 颞颌关节线圈：≥8通道 | 1 |
| 3 | 肘关节线圈：≥8通道 | 2 |
| 4 | 腕关节线圈：≥8通道 | 2 |
| 5 | 足踝关节线圈：≥16通道 | 1 |
| 6 | 磁共振高压注射器：双筒 | 2 |
| 7 | CT高压注射器：双筒 | 3 |

参数要求

| 序号 | 线圈 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线圈基本要求 | 兼容所有西门子/GE/飞利浦3.0T系统 |
| 2 | 线圈插头材料 | 镀金 |
| 3 | 噪声系数 | 《0.5db |
| 4 | 资质 | CE认证书，AAA证书（提供证明文件） |
| 5 | 售后服务 | 免费保修范围：自验收之日起1年内的产品质量及性能缺陷，终身维修 |
| 序号 | 高压注射器 | 参数要求 |
| 1 | 控制台 | ≥12.1寸彩色液晶触控控制屏 |
| 2 | KVO程序和造影追踪 | 具备防凝血功能注射和造影剂团注追踪功能 |
| 3 | 双流注射 | 可编程设置A/B筒双流注射的比例，注射速率和剂量 |
| 4 | 色彩识别 | 注射头和控制屏带色彩识别，便于区分造影剂和生理盐水 |
| 5 | 安装方式 | 产品兼容可选有线传输和无线传输配置可选 |
| 6 | 使用期限 | 8-10年 |