| 附件1：医疗设备维保清单1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备所在区域 | 使用情况 |
| 1 | 1.5T磁共振 | Prodiva 1.5T CS（Flex、MSK、NVS Head、TorsoCardiac） | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 2 | 1.5T磁共振配套线圈 |  | 个 | 4 | 宁德 | 正常 |
| 3 | 多排螺旋CT | Optima CT680 Expert | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 4 | 数字乳腺机 | iMM-Nuance | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 5 | 数字化X线摄影系统 | 6600 | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | GE Versana Premier PT | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 三星 Accuvix A30 | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 三星 Accuvix A30 | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ7C | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 10 | 1.5T磁共振高压注射器 | EVE | 个 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 11 | 多排螺旋CT高压注射器 | Bliztwing | 个 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 12 | 多排螺旋CT（自动定位系统） | 天眼（自动定位系统） | 个 | 1 | 宁德 | 故障 |
| 13 | 高压注射器 | 拜耳DC009DW | 台 | 2 | 宁德 | 正常 |
| 14 | 高压注射器 | 拜耳Device Model SSEP | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 15 | 西门子Skyra 3.0 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 16 | 联影1.5T uMR560 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 17 | 西门子 Ananto1.5 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 18 | 西门子 128 SOMATOM Definition |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 19 | 西门子 SOMATOM sensation4 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 20 | 飞利浦 Brilliance CT 16 Slice |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 21 | GE Optima CT 520 Pro |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 22 | 西门子Mobilett MiraMax |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 23 | 西门子Axiom AristosMX |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 24 | 飞利浦digitaldiagnost |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 25 | 新东方1000S |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 26 | 西门子MAMMOMAT Inspiration |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 27 | 豪洛捷Discovery-Wi |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 28 | 北京岛津Uni-Vision |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 29 | GE Infinia 伽马照相机 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 30 | 高压注射器 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 31 | 洗片机 |  | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |
| 附件1：医疗设备维保清单2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声 | 飞利浦EPIQ5 | 台 | 2 | 宁德 | 正常 |
| 2 | 超声 | E8 | 台 | 1 | 宁德 | 正常 |

| 附件2：维保服务费报价函模板 |  |
| --- | --- |
| 公司名称：（加盖公章） | 日期： |
| 主设备维保响应时间（单位：h） |  |
| 附属设备维保响应时间(单位：h） |  |
| 设备维保清单1 维保服务费费率（单位：%） (参考设备检查收入6999万元/年） |  |
| 设备维保清单2 维保服务费（单位：万元） |  |