软硬件配置需求

软件配置：核医学科独立PACS系统

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 数据库服务软件 | 提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。 按需更新数据库管理系统中的数据。 | 1 |
| 2 |  | 核医学影像存储服务软件 | 影像数据接收、分级存储管理，包含DICOM Storage SCP、DICOM Query/Retrieve |  |
| 3 |  | 核医学DICOM Worklist服务器软件 | 文字数据接收与存储管理，DICOM Worklist SCP，患者检查信息检索服务 |  |
| 4 |  | 临床浏览服务器软件 | 报告及影像等检查结果的最终发布平台，可实现全院浏览 |  |
| 5 |  | HIS/EMR/PACS接口 | 仅限数据库视图、存储过程、WebService、Web浏览接口。其他类型接口价格另议。接口功能包括申请单提取、影像报告回传。 | 1 |
| 6 |  | 影像采集工作站软件 | 技师影像采集工作站 | 1 |
| 7 |  | 影像诊断报告工作站软件（双屏） | 报告书写，影像重建融合，双屏显示 | 1 |
| 8 |  | 主任管理工作站 | 浏览图像、审核、权限、编写报告、图像存储 | 1 |
| 9 |  | 病例随访工作站软件 | 患者随访信息记录与管理 | 1 |
| 10 |  | 统计工作站 | 信息查询，统计与导出打印管理 | 1 |
| 11 |  | 远程工作站 | 远程阅片，远程报告书写 |  |
| 12 |  | 核医学云胶片 | 患者端查看电子影像及报告 |  |

硬件配置：

| 序号 | 名称 | 详细配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学服务器 | CPU： 32核 64线程 内存：64G 硬盘：8T*4（可扩展） 系统：Ubuntu22.04 | 1 |